|  |  |  |  |  |  |  |  | PROTOKÓŁ badania szczelności przewodu |  |  |  |  | miejscowość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data |  |  |  |
| ## I. Nazwa zadania |  |  | ............................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Nr zadania ## inwestycyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Podstawa |  |  | Umowa nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonania |  |  | Akceptacja wykonania sieci /data/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Uczestnicy próby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inspektor nadzoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kierownik budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Przedstawiciel AQUANET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Inni uczestnicy odbioru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Próba szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja badanego odcinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa badania szczelności |  |  |  | PN-B 10725:1997 / PN-EN 1610:2002 /inna (podać jaka):* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka rurociągu |  |  |  | - długość odcinka: …………………………….... m - średnica rurociągu: ……………………………. mm - materiał …………………………………………. - ciśnienie próby/ wysokość słupa wody* ………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczyty przyrządu pomiarowego |  |  | na początku próby |  |  |  |  |  |  |  |  | na końcu próby |  |  |  |  |
|  |  |  | godzina: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | godzina: ……………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | dla przewodów wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | manometr: …………………………... MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | manometr: …………………………... MPa |  |  |  |  |
|  |  |  | dla przewodów kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wysokości słupa wody:……………………cm |  |  |  |  |  |  |  |  | wysokości słupa wody:…………………cm |  |  |  |  |
| V. Wynik badania |  |  | Komisja stwierdza brak spadku ciśnienia-ubytku wody / spadek ciśnienia-ubytk wody *. W związku z powyższym wynik badania uznaje się za pozytywny / negatywny*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Załączniki |  |  | 1 |  | Szkic ułożonej sieci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | …………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PODPISY KOMISJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |

* niepotrzebne skreslić