|  |  |  |  |  |  |  |  | ZGODA Na włączenie rurociągu do sieci eksploatowanej przez AQUANET |  |  |  |  |  |  | miejscowość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data |  |  |
| ## I. Nazwa zadania |  |  | ............................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Nr zadania ## inwestycyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Podstawa |  |  | Umowa nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonania |  |  | Akceptacja wykonania sieci /data/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Przedmiot i zakres odbioru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Uczestnicy odbioru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inspektor nadzoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kierownik budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Przedstawiciel AQUANET S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Przedstawiciel AQUANET S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Inni uczestnicy odbioru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Komisja odbiorowa stwierdza |  |  | Roboty zostały wykonane nie / zgodnie* z dokumentacją techniczną uzgodnioną w AQUANET SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Płukanie rurociągu wykonane nie / zgodnie * z procedurą / nie dotyczy * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Dezynfekcja |  |  | Wykonano/ nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Kontrola bakteriologiczna i fiz-chem. |  |  | Laboratorium (nazwa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wynik badania laboratoryjnego dopuszczający/niedopuszczający* do włączenia rurociągu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Dane techniczne inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek budowy |  |  |  | Materiał |  |  |  | Średnica (mm) |  |  | Długość (m) Ilość (szt) | Ciśnienie (MPa) |  |  | Producent (adres) |  |  |
| Technologia łączenia i montażu: Rury: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... Armatura: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX Załączniki |  |  | 1 |  | Protokół próby ciśnienia tak/nie* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Wynik badania laboratoryjnego tak/nie* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | …………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptacja na włączenie rurociągu do sieci eksploatowanej przez AQUNET S.A. tak / nie* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na tym protokół zakończono i podpisano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PODPISY KOMISJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |

* niepotrzebne skreslić