| DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  | Przebudowa budynków dworców w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Murowana Goślina" - Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie, Gmina Murowana Goślina |  |  |  |  |
| Adres |  | Łopuchowo 18, gmina Murowana Goślina, dz. nr 85/3, 85/4 |  |  |  |  |
| branża |  | OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE |  |  |  |  |
| stadium |  | Projekt budowlany – cz. 1 – Projekt zagospodarowania terenu |  |  |  |  |
| DANE INWESTORA |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Gmina Murowana Goślina |  |  |  |  |
| Adres |  | ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 Poznań ul. Umińskiego 25/6 TEL/FAX: 61 639 46 16 / 61 278 63 08, www.bpi.eu.pl |  |  |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANCI |  |  |  |  |  |  |
| Branża | Imię i nazwisko |  |  |  | Nr uprawnień, specjalność | Podpis |
| Architektura | Mgr inż. arch. Marian Lis |  |  |  | UAN.85/8346/II/25/87 Architektoniczna |  |
| Instalacje sanitarne | Mgr inż. Radosław Dziubczyński |  |  |  | WKP/0359/PWOS/09 Instalacyjno – inżynieryjna |  |
| Instalacje elektryczne | Mgr inż. Jakub Kłeczek |  |  |  | PDK/0101/PWOE/06 Instalacyjno - inżynieryjna |  |
| Drogowa | Inż. Artur Szymczak |  |  |  | WKP/0065/PWOD/05 Drogowa |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |  |  |  |
| Branża | Imię i nazwisko |  |  |  | Nr uprawnień, specjalność | Podpis |
| Architektura | Mgr inż. arch. Andrzej Wydro |  |  |  | GPB.I.7342-103/98 Architektoniczna |  |
| Instalacje sanitarne | Mgr inż. Albert Smucerowicz |  |  |  | WKP/0153/PWOS/12 Instalacyjno - inżynieryjna |  |
| Instalacje elektryczne | Inż. Kazimierz Kłeczek |  |  |  | E-91/76 Instalacyjno - inżynieryjna |  |
| WYKAZ UZGODNIEŃ |  |  |  |  |  |  |
| Zakres uzgodnienia | Nr strony / nr rysunku |  |  |  |  |  |
| Higieniczno – sanitarne, P.poż | RYS. NR: PZT |  |  |  |  |  |
| NR EGZEMPLARZA |  |  | 1 | DATA OPRACOWANIA |  | 03.2015R. |

SPIS TREŚCI

1. Załączniki formalne 3 1.1. Oświadczenia projektantów 3 1.2. Uprawnienia i izba projektantów 4 1.3. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia 22 2. Część opisowa 45 3. Część graficzna 51

- Załączniki formalne

  - Oświadczenia projektantów

Oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego dla budowy budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie w gminie Murowana Goślina na działce o numerze ewidencyjnym 85/3, 85/4, został opracowany w sposób zgodny wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy PB, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Data: 03.2015

| PROJEKTANCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża | Imię i nazwisko | Nr uprawnień, specjalność | Podpis |
| Architektura | Mgr inż. arch. Marian Lis | UAN.85/8346/II/25/87 Architektoniczna |  |
| Instalacje sanitarne | Mgr inż. Radosław Dziubczyński | WKP/0359/PWOS/09 Instalacyjno – inżynieryjna |  |
| Instalacje elektryczne | Mgr inż. Jakub Kłeczek | PDK/0101/PWOE/06 Instalacyjno– inżynieryjna |  |
| Drogowa | Inż. Artur Szymczak | WKP/0065/PWOD/05 Drogowa |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| Branża | Imię i nazwisko | Nr uprawnień, specjalność | Podpis |
| Architektura | Mgr inż. arch. Andrzej Wydro | GPB.I.7342-103/98 Architektoniczna |  |
| Instalacje sanitarne | Mgr inż. Albert Smucerowicz | WKP/0153/PWOS/12 Instalacyjno - inżynieryjna |  |
| Instalacje elektryczne | Inż. Kazimierz Kłeczek | E-91/76 Instalacyjno - inżynieryjna |  |

  - Uprawnienia i izba projektantów

  - Decyzje, warunki techniczne i  uzgodnienia

    - Decyzja nr 87.2014 o warunkach zabudowy					(str. 23-30)

    - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej					(str. 31)

    - Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej			(str. 32-34)

    - Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej				(str. 35-36)

    - Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej				(str. 37-39)

    - Opinia o możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej				(str. 40-41)

    - Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej				(str. 42-44)

    - Uzgodnienie konserwatorskie dokumentacji projektowej				(str. 45)

- Część opisowa

Dane podstawowe

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie w gminie Murowana Goślina

Inwestor:

Gmina Murowana Goślina

ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Adres budowy:

Łopuchowo 18, gmina Murowana Goślina

Dz. nr 85/3, 85/4

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku autorstwa Biuro Projektów Inżynierskich,

- Projekt koncepcyjny,

- Badania podłoża gruntowego autorstwa Geopartners, ul. Szczepanowskiego 4B, 60-541 Poznań;

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 87.2014 z dnia 18 marca 2015r.,

- Mapa do celów projektowych,

- Warunki techniczne przyłączenia sieci (elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej);

- Obowiązujące normy i przepisy.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla planowanej inwestycji pt: budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie w gminie Murowana Goślina (budynek oznaczony nr 2 na planie zagospodarowania terenu). Najbliższym obiektem znajdującym się na terenie działki jest budynek dworca kolejowego oznaczony nr 1 na rysunku planu. Od strony wschodniej projektowanego budynku zlokalizowano osłonę śmietnikową (oznaczoną nr 3 na planie zagospodarowania terenu). Planowana jest również rozbiórka stropu i zasypanie istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

W ramach zagospodarowania terenu planuje się budowę infrastruktury podziemnej, budowę powierzchni komunikacyjnych i zagospodarowanie zieleni związane z planowanym budynkiem.

Na terenie zaplanowano utwardzenia w postaci dróg wewnętrznych, chodników oraz zielonego placu parkingowego dla samochodów osobowych z 8 wydzielonymi  miejscami postojowymi (w tym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych).

Wizualizację planowanej budowy budynku przedstawiono w części graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Istniejący stan zagospodarowania działki i terenu

Działka nr 85/3 jest zabudowana budynkiem dworca kolejowego i budynkiem gospodarczym przewidzianym  do  rozbiórki.

Na terenie planowanej inwestycji  znajduje się następujące uzbrojenie terenu:

- Sieć wodociągowa;

- Kanalizacja deszczowa;

- Sieć elektroenergetyczna.

Teren działek posiada dostęp do drogi publicznej. Wjazd na teren inwestycji z drogi wojewódzkiej nr 196 istniejącym zjazdem.

Teren porośnięty zielenią.

Projektowane zagospodarowanie działki i terenu (w tym układ komunikacyjny, urządzenia związane z budynkiem, przewody uzbrojenia terenu)

Media

- Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z nowego przyłącza elektroenergetycznego na zasadach odkreślonych przez właściciela sieci. Warunki techniczne załączono w niniejszym opracowaniu.

- Zasilanie w wodę odbywać się będzie z nowego przyłącza do sieci wodociągowej na zasadach odkreślonych przez właściciela sieci. Warunki techniczne załączono w niniejszym opracowaniu.

Ścieki i odpady

- Ścieki socjalno–bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej nowym przyłączem na zasadach odkreślonych przez właściciela sieci. Warunki techniczne załączono w niniejszym opracowaniu.

- Odpadki stałe gromadzone będą w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki. Pojemniki przystosowane do segregacji odpadów.

Woda deszczowa

- Woda deszczowa z połaci dachowych budynku oraz z powierzchni utwardzonych odprowadzona będzie na teren działki. Projektuje się powierzchniowe odwodnienie powierzchni utwardzonych.

Układ komunikacyjny

W  ramach  inwestycji  przewiduje  się kompleksowe zagospodarowanie terenu. Projektowany układ komunikacyjny dowiązany został do projektowanej drogi wewnętrznej wraz z parkingiem. Na terenie inwestycji zaplanowano drogę wewnętrzną łączącą projektowany parking i budynek garażowy  z  drogą  wewnętrzną.  Droga  wewnętrzna  ze  zjazdem  z  drogi  wojewódzkiej  oraz parkingiem stanowi odrębne opracowania.

Na  terenie  zaplanowano  plac  postojowy  dla  8  samochodów  osobowych,  w  tym  1  miejsce  dla osoby  niepełnosprawnej.  Projektowany  parking  skomunikowany  jest  z  droga  wojewódzką  za pośrednictwem drogi wewnętrznej.

Projektowany układ zagospodarowania terenu przedstawiony został na planie sytuacyjnym zamieszczonym w części rysunkowej.

Ciągi komunikacyjne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnie parkingu, dróg manewrowych oraz ciągów komunikacji pieszej zaprojektowano jako ażurowe z płyt ażurowych i pełne z kostki betonowej.

Zestawienie powierzchni

  - Powierzchnia terenu inwestycji:		 2 185,00m²

  - Projektowana powierzchnia zabudowy:		    			    239,00m²

W tym:

- powierzchnia zabudowy budynku dworca:			    156,39m²

- powierzchnia zabudowy budynku garażu OSP:		                 78,92m²

- Powierzchnia zabudowy osłony śmietnikowej:		                   3,68m2

  - Projektowana powierzchnia utwardzona:				    727,44m²

W tym:

- powierzchnia dróg:						    351,36m²

- powierzchnia chodników:					    270,58m²

- powierzchnia utwardzona parkingu:				    105,50m²

  - Projektowana powierzchnia biologicznie czynna:				  1 218,56m²

Wymiary i geometria:

  - Wysokość budynku:							8,55m

  - Szerokość elewacji frontowej:						7,94 m

  - Geometria dachu :		dach stromy – 45o

  - Liczba kondygnacji:							1

Informacje o spełnieniu warunków zapisów decyzji o warunkach zabudowy

  - Powierzchnia zabudowy budynku:

78,92 m²  ≤ 80,0 m²

  - Minimalna powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia przedmiotowego terenu oznaczona linią łamaną określoną literami ABCDEF w decyzji o warunkach zabudowy wynosi: 2972,46m². Powierzchnia zabudowy leżąca w tym obszarze wynosi: 239,00m². Powierzchnia utwardzona leżąca w tym obszarze to 612,14m².

(2972,46-239,00-612,14) / 2972,46 ∙ 100% = 71,4%  ≥ 50%

  - Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej:

3,85 m ≤ 4,0 m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem

  - Szerokość elewacji frontowej:

7,94 m ≤ 10,0 m

  - Liczba kondygnacji nadziemnych

1  ≤ 1

  - Kąt nachylenia głównych połaci dachu

30o ≤  45o  ≤ 45o

  - Wysokość kalenicy budynku:

8,55 m  ≤ 9 m od średniego poziomu przed głównym wejściem

Ukształtowanie terenu

Teren płaski. Nie planuje się zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu.

Ukształtowanie zieleni

Teren, na którym planowana jest inwestycja jest porośnięty zielenią. Teren nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu.

Na terenie przewiduje się zagospodarowanie zieleni przyobiektowej. Nie zostanie naruszona zieleń wysoka. Lokalizacje powierzchni terenów zielonych przedstawiono w części graficznej projektu. Zaplanowano urządzenie powierzchni trawiastych.

Dane informujące o ochronie zabytków, przyrody i dóbr kultury

Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Informacje i dane dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia wokół obiektu. Oddziaływanie związane z projektowanym obiektem nie wykracza poza przedmiotowe budynki.

- Część graficzna

- PZT – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- WIZUALIZACJA BUDYNKU – ELEWACJA FRONTOWA

- WIZUALIZACJA BUDYNKU OD STRONY DROGI WOJEWÓDZKIEJ